- Este checklist tem como finalidade auxiliar na conferência dos itens mínimos necessários à apresentação e análise de projetos. Não substitui a avaliação técnica fundamentada na legislação vigente, nas normas de construção aplicáveis e no conhecimento técnico específico, devendo ser utilizado exclusivamente como instrumento de apoio à análise.

- O checklist poderá sofrer atualizações periódicas. Compete ao responsável técnico acompanhar e verificar eventuais alterações na legislação e nas normas aplicáveis, assegurando que o projeto esteja em conformidade com os requisitos vigentes no momento do protocolo.

|  | CHECK LIST GERAL | C / NC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento – modelo atual, assinado pelo responsável legal nomeado no contrato social |  |
| 2 | Contrato social/INCRA ou Estatuto |  |
| 3 | MTS ( assinados pelos 2 RT e Responsável legal - RL) |  |
| 4 | ART engenheiro/ outro |  |
| 5 | ART veterinário/ outro |  |
| 6 | Taxa ou DAP |  |
| 7 | Declaração de Microempresa se for o caso |  |
| 8 | Licenciamento ambiental dentro da validade( para registro novo) |  |
| 9 | Laudo de vistoria prévia dentro da validade (para registro novo) |  |
| 10 | Planta de situação |  |
|  | Indica o norte? |  |
|  | Representa os acessos, elementos naturais, fontes poluidoras e edificações limítrofes? Raio de 500 metros. |  |
|  | Delimita a área do terreno? |  |
| 11 | Planta de implantação |  |
|  | Indica o norte? |  |
|  | Indica a escala e cotas? |  |
|  | Indica e nomeia os acessos, as diversas dependências e o paisagismo/pavimentação, lagoas, etc? |  |
|  | Informa as metragens das áreas do terreno e área industrial? |  |
| 12 | Planta baixa com layout de equipamentos |  |
|  | Apresenta as cotas? Apresenta cotas de todas as medidas definidas em legislação? Ex: as distâncias entre equipamento e entre equipamentos e paredes, trilhagens, etc. |  |
|  | Apresenta a indicação dos níveis? |  |
|  | Apresenta a indicação de onde passam as linhas de cortes? |  |
|  | Apresenta as cotas dos equipamentos ou na legenda do projeto informa as medidas de cada equipamento? |  |
|  | Apresenta pontos de água (fria e quente) e ralos/grelhas/canaletas? |  |
|  | Apresenta tubulação de condução de produtos (ex.: leite, mel, etc.) e vapor? ( se for o caso) |  |
|  | As dependências estão nominadas conforme o MTS? |  |
|  | As dependências possuem a informação da temperatura do ambiente conforme legislação? |  |
|  | Apresenta as cores padrão? ( a construir, a demolir e existente?) |  |
|  | A legenda apresenta a diferenciação os materiais (ex.: alvenaria e isopaineis) |  |
| 13 | Planta baixa com fluxogramas em linhas, com setas, indicativas do início ao fim do fluxo?(produtos, subprodutos, pessoas e retirada de resíduos) |  |
| 14 | Planta de cortes |  |
|  | Os cortes estão localizados nos locais relevantes (trilhagens, desníveis, etc) ? |  |
|  | Apresenta as cotas e níveis? |  |
|  | Apresenta as trilhagens, equipamentos e revestimentos? |  |
| 15 | Planta de elevações ( fachadas) |  |
|  | Apresenta os setores de recepção e expedição? |  |
|  | Apresenta as cotas e níveis? |  |
| 16 | Banheiros e vestiários separados por sexo |  |
|  | Vestiário com acesso separado dos sanitários? Nas exceções permitidas a área do vaso está isolada até o teto? |  |
|  | Possui armários, cesto para uniformes sujos, bancos, lavatórios de mãos e local para guarda de botas? |  |
|  | Possui informação sobre telas milimetradas e portas de fechamento automático? |  |
|  | Se em prédio separado, possui calçamento e cobertura de acesso? |  |
| 17 | Lavanderia ou contrato com lavanderia terceirizada |  |
|  | Está separada em área suja e limpa e devidamente equipada? |  |
| 18 | Possui local definido para Controle de qualidade e para uso do FDA? |  |
| 19 | Possui local definido para Sala do Inspetor? |  |
| 20 | Possui informação suficiente referente a higienização de veículos? |  |
| 21 | As informações contidas no MTS e nas plantas estão condizentes, sem informações conflitantes? |  |