## EI 05
RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO REGISTRADO NA GIPOA
SIP/POA Nº ______
VERIFICAÇÃO "NO LOCAL"
VERIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO - RESERVATÓRIO
EI 05 - FREQUÊNCIA: SEMESTRAL
Data | C ou NC | Visto
INSTALAÇÕES:
Reservatório de distribuição são de material adequado?
Possui vedação adequada?
No caso de mananciais de superfície estão cercados e cobertos?
Possui dosador de cloro automático e com alarme sonoro ou outro dispositivo aprovado?
Possui controle do estoque de produto químico referente a registro, armazenagem e validade?
Armazenagem de gelo é adequada?
DOCUMENTAL:
O PAC da empresa contempla os quesitos da Portaria 243/14?
Os padrões utilizados seguem as legislações vigentes?
Cronograma de análise de água e gelo em dia?
Cronograma de higienização do reservatório (s) em dia?
Existe compatibilidade entre os registros da empresa e os achados da inspeção?
No caso de algum desvio, as medidas corretivas adotadas estão previstas no plano?
As medidas adotadas restabelecem as condições higiênico-sanitárias?
As medidas preventivas adotadas evitam a recorrência de desvios?
Descrição da Não Conformidade e Ação (Utilizar o verso da folha se necessário)
Data: ___/___/_____